附件2：

2025年第二批实验室试剂耗材项目报价单

采购方：	联系人：	联系方式：
报价方：	联系人：	联系方式：
总报价（元）：	大写金额：	日期： 年 月 日
序号	物品名称	品牌/厂家/货号	物品规格（等级/包装等）	需求数量

（单位）	预算单价

（元）	小计

（元）	备注
1	正己烷
4L农残级（透光率﹥90%）	6瓶
危险化学品
2	四氯乙烯
500ml（IR级）	7瓶
危险化学品
3	冰乙酸
500ml	1瓶
危险化学品
4	环已二胺四乙酸
AR,25g	1瓶
5	固定剂箱
8孔×1，4孔×2	3个
6	烧杯
玻璃50ml	9个
7	烧杯
聚乙烯50ml	10个
8	烧杯
玻璃1L	5个
9	聚四氟磁力搅拌子
8*20mm	20个
10	试剂瓶
聚乙烯白色250ml	10个
11	一次性药勺
1g（1包100个）	1包
12	一次性药勺
5g（1包100个）	1包
13	试剂瓶
棕色玻璃螺口，20ml（27*57）	10个
14	离心管
10mL螺口尖底，100个/包	10包
15	移液枪头
1mL，500支/包（适配普兰德）	4包
16	移液枪头
5mL，200支/包（适配普兰德）	7包
17	移液枪头
10mL，100支/包（适配普兰德）	11包
18	定量瓶
50mL，50个/包	1包
19	定量瓶
100mL，50个/包	1包
20	抗坏血酸
GR，100g/瓶	2瓶
21	氟离子电极
PF-2-01	1支
22	参比电极
232-01	1支
23	离子色谱进样管
5mL，管038008＋塞039528	1套
24	容量瓶
透明玻璃100mL	15个
25	次氯酸钠溶液
AR/500mL	3瓶
危险化学品
26	七水磷酸氢二钠
GR/500g	1瓶
27	磷酸
GR/500g（白色玻璃瓶）	6瓶
危险化学品
28	玻璃量筒
250mL	5个
29	玻璃量筒
500mL	5个
30	异烟酸
25g/瓶，AR	2瓶
31	乙酸锌
500g/瓶，GR	2瓶
危险化学品
32	酒石酸
500g/瓶，AR	2瓶
33	氢氧化钠
GR/500g	3瓶
危险化学品
34	N，N-二甲基对苯二胺盐酸盐
25g/瓶，AR	2瓶
35	乙二胺四乙酸二钠
250g/瓶，AR	2瓶
36	无水磷酸氢二钠
500g/瓶，AR	2瓶
37	N，N-二甲基甲酰胺
500mL/瓶，AR	3瓶
危险化学品
38	1，10-菲罗啉
AR/5g	1瓶
39	磁力搅拌器
JB-13	1个
40	磁力搅拌珠
7*30mm	20个
41	四水合酒石酸钾钠
AR/500g	2瓶
42	酒石酸锑钾
AR/500g	1瓶
危险化学品
43	过二硫酸钾（进口）
250g	1瓶
危险化学品
44	钼酸铵
AR/500g	1瓶
45	硫酸锌
AR/500g	2瓶
46	DO-957溶解氧电解液
100ml	5瓶
47	DO-958溶解氧电极膜套
1盒3个	1盒
48	YSI溶解氧电极膜套
YS15908(含6个膜头+电解液)	1套
49	水质采样器
3L（不锈钢）	1个
50	采样瓶（一次性）
500ML（100个/箱）	3箱
51	聚乙烯采样瓶（广口瓶）
500ml（瓶口7CM）	10个
52	AG23阴离子保护柱
货号064147	1件
53	AG23阴离子分离柱柱
货号064149	1件
54	高压灭菌袋
610mm*762mm,100个/袋	1袋
55	比色皿擦拭纸
138mm*104mm，20卷/包	15包
56	移液枪头
5mL，100支/包（适配大龙）	13包
57	废液桶
25L，蓝色，加厚	8桶
合计（元）
备注：